附件一

廉政承诺书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件二

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

信号与电路设备采购项目需求表（报价表）

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号与系统实验平台 |  |  | 台 | 24 |  |  |
| 2 | 多功能实训台+配套凳子 |  |  | 套 | 24 |  |  |
| 3 | 示波器 |  |  | 台 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价含税、含运、安装和调试费用，最终按照实际数量据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

信号与电路设备参数对比表

| 招标需求 |  |  | 投标参数、型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参数要求 | 投标品牌、型号 | 参数偏离值 |
| 1 | 信号与系统实验平台 | 一、基本要求 1.信号与系统实验箱需基于数字信号处理技术、嵌入式与网络控制技术、语音采集与处理技术、虚拟仪器技术； 2.既能完成传统的信号系统实验；又能完成模拟电路难以完成的“信号卷积”、“任意信号分解与合成”、“任意信号谐波分析”、“任意信号时域频域分折”、“语音信号谱分析”、“语音信号带限处理”、“信号尺度变换”等实验； 3.提供整套基于LABVIEW的后台分析与处理软件，至少包含以下功能：虚拟示波器（数据采集与存贮）、虚拟频谱分析仪（时域频域分析）、数字滤波器在线设计下载、语音信号采集分析、系统卷积、抽样定理和信号分解与合成等功能单元。并提供每个单元的VI源函数； 4.平台采用智能系统设计理念，内置基于Linux+QT和7寸TFT彩色液晶的人机对话窗口，可通过触屏在液晶上选择实验内容，显示实验原理框图，设置信号源种类、频率、幅度和占空比，并可在实验原理框图中设置滤波器带宽、卷积函数、信号分解频率设置和信号分解相位设置等参数；不接受传统易损的机械器件进行设置。 5.能自适应输入信号，实时调整信号分解中8个选频数字滤波器，不需修改信号处理模块参数就能对任意信号进行分解； 6.硬件资源全开放；信号卷积、信号产生、任意信号分解、数字滤波器、信号频谱分析、信号选频、语音处理等均能二次开发，各种算法软件均能通过网络定向在线加载（不插JTAG线，不断电）。确保系统稳定性、可靠性； 7.可进行FIR和IIR数字滤波器的设计,可通过后台分析软件进行滤波器类型、窗函数以及滤波器阶数设计，也可调用Matlab进行设计，将参数下载到数字滤波器硬件单元进行验证； 8.能开发多阶带通滤波器，滤波器带宽、相位（移相）、增益可调，方便学生研究模拟滤波器性能和信号谐波特性；模块开放器件齐全，既能选模块自带器件，也能插入学生自主器件； 9.采用主控系统+实验模块形式的模块化实验平台，方便扩展，维护升级，不接受整板形式；实验模块需采用总线技术，不需接插件，更换方便，性能稳定可靠；模块用翻盖式有机玻璃保护，不用螺丝固定，操作便捷。并且配备专用锁具，可以防止模块随意更换； 10.实验箱采用一体化开模工艺，结构设计合理，实验平台需集成储物盒，备用模块等备件可放置于储物盒，储物盒有盖子锁定，方便物件管理； 11.主体结构需包含带7寸液晶显示的主控单元、零输入\零状态与二阶电路暂态及稳定性研究模块、滤波器与抽样定理模块、信号合成与连续时间系统模拟模块、数字信号处理模块、LABVIEW后台分析与处理软件； 12.硬件资源包括： （1）双路DDS信号源输出接口，能产生：正弦波、三角波、占空比可变的抽样脉冲信号、扫频信号等DDS1频率：0-200KHZ；DDS2频率：0-2MHZ；具有麦克风输入、输出和功放输出接口，功率0.8W。 （2）7寸TFT液晶，分辨率800*480、供电电压3.3V、电流300MA；显示界面基于QT开发的图形化界面； （3）包含两组TL072芯片构成的运算放大器、1N4148构成的二极管区、6组电阻区、8组电容区、2组电感区、2组可调电位器区以及信号合成单元；8路高速DA（采样率不小于50M）； （4）WM8731语音处理芯片，采用“过采样”和“抽取滤波”技术确保语音在8KHZ采样时也有很好的恢复效果，采样率从8KHZ到96KHZ可编程；能完成语音信号谱分析、语音尺度变换等实验；内置USB接口的高速数据采集模块和PC上位机连接。 13.嵌入式频谱仪，频谱仪采样率可任意改变； 14.配套软件平台： （1）系统卷积系统函数须从实验箱采集，卷积函数可选择，包含正弦波、脉冲波、三角波、锯齿波，可实现连续信号和离散信号的卷积过程，并能够自动绘制卷积结果，并能将结果加载到实验箱。 （2）信号分解与合成原始信号需要需从实验箱上采集，可分成8路信号，每路分解的信号幅度和相位可调，可单独通过开关将每路信号加到合成单元，演示吉布斯效应。 （3）能够显示滤波器系数曲线和频响曲线，能够加载Matlab仿真文件。 （4）虚拟频谱仪可实时采集实验箱信号，进行频谱分析，扫描速率从1ms-10ms可设置,采样点数128K—2048K可设置，能显示滤波后时域信号，滤波器从0K-64K连续可调。（5）语音信号采集文件可存为wav格式，帧长1ms-5ms可调，时间5us-50us可设置。语音文件分析可读取文件，可显示时域信号、频域信号、滤波后信号。带宽0-4K可设置。语音信号尺度变换包含f(t)—>f(2t)和f(t)—>f(t/2)两种变换类型，能够显示原始信号频谱和变换后信号频谱，可进行语音回放。 15.整体配置1套信号处理套件： （1）主要用于满足电子信息类专业学生进行信号处理类项目开发的硬件选型与算法软件设计训练； （2）硬件与接口驱动设计包括：模数与数模转换、超高频小信号接收与功放、微弱信号测频、人机交互、有线或无线数据传输（WIFI、串口、网口）等； （3）算法软件设计包括：信号处理的多种滤波设计（FIR、CIC、半带、成型、匹配、抽取、插值等），信号频域分析（FFT、失真度、调制度、调制方式、基波频率估计等），软件无线电算法设计（上下变频、抽样判决、星座映射、载波发生器、同步技术等），嵌入式处理器（液晶数据与曲线显示、智能仪器设计、执行器件自动控制等）； （4）信号处理核心板：内置嵌入式处理器、FPGA、高速AD与DA，数据传输接口WIFI、蓝牙、串口、网口，扩展IO接口等，串口液晶，功能选择按键与LED状态指示等；支持：音频信号采集与恢复，数字调制解调、中频信号收发、无线数据收发、数字信号处理、自动控制等方面算法设计； （5）射频前端模块：完整的超高频无线收发前端，频率30MHz-300MHz可调；发射功放：增益≥15dB；低噪声放大器：增益≥32dB，NF＜5；AGC放大器：增益范围-13～31.5dB，上变频器：转换损耗≥-13dB；下变频器：转换增益≥+6dB；中频滤波器：10.7MHz/24MHz可切换；配套功放、低噪放、滤波器仿真软件； （6）测频电路模块 内置高速比较器，滞回时间可调；输入信号幅度不低于50mV，可测频率100Hz-40MHz；可接核心板FPGA扩展接口； （7）扫频电路模块 内置精密整流电路，可测双端口网络幅频曲线，频率范围100Hz-20MHz；可接核心板M4扩展接口； （8）双极性多路模数转换模块 内置4路模数转换，输入信号幅度最大±10V，转换速率不低于1MSPS，分辨率12位；串行SPI总线；支持多种传感器信号、测控电路状态反馈信号；可接核心板FPGA扩展接口； 16.需提供30个信号与系统在线实验平台账号，用于开展数字化线上实验教学。且具备以下功能： （1）客户端浏览器操作软件，包含实验课件、实验对应的信号流程图、实验所需的虚拟仪器、测试波形拷贝、电子报告设计上传； （2）每个账号内置抽样、零输入零状态、稳定性研究、各种无源有源滤波器等电路，内置支持信号卷积、任意信号分解合成、信号尺度变换、数字滤波器设计等功能的信号处理模块； （3）通过账号可以与MATLAB通信，支持MATLAB数字滤波器系数等在线设计，在线加载、实时验证； （4）支持FPGA在线编程，可自行设计实验项目，远程在线加载.rbf文件，进行创新性设计。 17.要求完成的实验项目至少包括以下20项： （1）阶跃响应与冲激响应 （2）连续时间系统的模拟 （3）有源无源滤波器 （4）抽样定理与信号恢复 （5）二阶网络状态轨迹的显示 （6）一阶电路的暂态响应（零输入响应与零状态响应） （7）二阶电路的暂态响应 （8）二阶电路传输特性 （9）信号卷积实验 （10）矩形脉冲信号的分解 （11）矩形脉冲信号的合成 （12）谐波幅度对波形合成的影响 （13）相位对波形合成的影响 （14）数字滤波器及各种滤波器性能分析 （15）数字滤波器在线设计及任意信号谐波分析 （16）信号时域频域分析 （17）频率搬移 （18）语音信号的数字化（可以听原声，看波形图）； （19）语音信号做尺度变换（分析变换前后语音及其频谱变化） （20）语音带限处理频谱分析。 |  |  |  |
| 2 | 多功能实训台+配套凳子 | 1. 样式要求： - 需设计成单层二工位样式，底层为实验台面；（需提供整体3D效果图、尺寸规格图） - 铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用； - 台架连接构件需采用左右对称的4只铝压铸连接件件（下方左、右件各2只）； - 台面上方需配置定制内嵌式仪器柜； - 仪器柜上方需内嵌条形LED照明灯，此LED照明灯需采用内嵌在铝合金型材中，此LED照明灯角度可以调节 照明开关需独立控制； - 台面上方适当位置需配置铝合金型材电源盒，电源盒固定于后方立柱上； - 台面上方适当位置需配置显示器支臂1个； - 内嵌仪器柜前上沿和下沿有铝合金包边，增加牢固性和美观性； - 底部需设有可调节高度支撑脚； 2.电气性能要求： - 输入电源：单相三线，交流220V±10%，50HZ； - 容量：≤2.2KVA； - 安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护； - 需配置1位漏电保护器、1位电源指示灯、1位照明开关、不少于7位250V/10A五孔插座，插座带安全门；（需提供五孔插座3C认证证书扫描件或复印件） 3.尺寸规格要求： - 整体外形尺寸：不小于1400×700×1250mm（长×宽×高，根据实际仪器高度可调整）； - 台面距离地面高度：约760±5mm； - 实验台面尺寸：不小于1400×700mm（长×宽）； 4.材质要求： - 1)型材立柱：截面尺寸不小于70*70mm，四角圆弧不小于R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色 - 2)铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸不小于200×185×75mm，壁厚不小于3mm，表面抛丸后喷塑处理 - 3)围框框架：截面尺寸不小于20*40mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱； - 4)底部拉杆：截面尺寸不小于20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； - 5)内嵌式仪器柜：1)前面板及两侧面材质厚度为1.0mm，表面采用喷塑工艺处理；2)正面及侧面为铁质材质，背面为抗倍特板材质；3)背面及侧面带有散热孔，确保整个仪器箱散热功能良好；4)背面背板可以左右滑动，方便仪器拿进拿出；5)仪器箱正面适当位置开仪器专用孔洞，确保仪器内嵌仪器箱内； - 6）实验台面：桌面采用E0级三聚氰胺贴面胶合板，厚度≥25mm，台面上适当位置需开2个过线孔，并配装对应的穿线盖；需耐高温、抗弯曲、防潮；甲醛释放量≤0.6mg/L - 7）桌面前沿需安装有铝合金防滚条，防止做实验时笔，零件滚落桌面；台面前沿必须装有由铝合金主体及外包裹 PVC 组成的防滚条，外层包裹黑色塑料能保护桌面长时间使用而不引起边缘的破损并且对于学生做实验时保护零件滑落桌面。桌面本体设置有位于前侧并与相应的所述固定螺栓的螺纹端匹配的固定插孔以及位于下侧并与相应的所述固定插孔连通的底槽，所述固定螺栓的螺纹端通过所述固定插孔插入所述底槽内并螺纹连接有固定螺母。保证此防滚条牢固和桌面连接，不会掉落，前内凹弧面起到有效的缓解使用者的抵靠压力的作用，提升使用者的抵靠舒适度 - 电源盒：电源盒为单面型； 5、单面配置如下： ① 外形尺寸：不小于1220X55X100mm（长X厚X高）； ② 型材盖板：需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色； ③ 前面板材质：需采用1.2mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理； ④ 配置10A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯为国标1.5平方铜芯； |  |  |  |
| 3 | 配套实验凳 | 一、产品基本参数 1.产品型号：JYD4029 2.整体尺寸：长400mm±2mm × 宽290mm±2mm × 高450mm±2mm 3.额定承重：≥150kg 4.产品净重：5.0kg±0.3kg 二、材质要求 2.1凳面材质 2.1.1基材：多层实木板（不少于7层复合结构） 2.1.2厚度：18mm±0.5mm 2.2支撑结构： 2.2.1主支架材质：Q235冷轧碳素钢管 2.2.2管材规格：30mm(长)×60mm(宽)矩形管 2.2.3壁厚：≥1. |  |  |  |
| 4 | 示波器 | - 1、模拟通道带宽:100MHz，最大采样率:1GSa/s - 2、模拟通道数:2 - 3、上升时间(典型值) ≤3.5ns - 4、垂直档位:500μV/div-20 V/div，水平时基档位：1ns/div至1000s/div，时基模式：Y-T,X-Y,Roll，最大存储深度:56Mpts（需提供仪器测试截图） - 5、低底噪声:<60uVrms - 6、硬件实时波形不间断录制:120，000帧，波形捕获率:500.000wfms/s（需提供彩页扫描件证明） - 7、可自动测量 36 种波形参数，测量范围可选:屏幕或光标区域 - 8、支持 6 位硬件频率计测量 - 9、双通道同时测量支持每通道独立显示，且时基独立可调，使不同频率的信号波形稳定显示在屏幕上（需提供仪器测试截图） - 10、XY李沙育波形可用光标进行频率与相位测量，分别显示：时间, 直角坐标, 极坐标, 乘积 - 11、波形运算功能(FFT、加、减、乘、除、数字滤波、逻辑运算和高级运算) - 12、数学函:Sin,Cos,Sinc,Tan,Sqrt,Exp,Log, ln,Floor,ABS,Acos,Asin,Atan,Sinh, Tanh,Ceil,Cosh,Fabs（需提供仪器测试截图） - 13、1M 点增强 FFT功能，支持频率设置，瀑布图，检波设置和标记测量等，FFT显示支持分屏、全屏、独立、瀑布图-1、瀑布图-2（需提供仪器测试截图） - 14、丰富的触发功能(边沿，脉宽。视频，斜率。欠幅脉冲，超幅脉冲。延迟，超时。持续时间。建立保持、第 N 边沿和码型触发) - 15、支持 RS232、I2C、SPI触发和全内存硬件实时解码 - 16、多种校准信号输出：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz - 17、Ultra Phosphor 2.0 超级荧光显示效果，256 级的灰度显示 - 18、7英寸WVGA(800x480)TFT 液晶屏 - 19、丰富的接口:USB Host、USB Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(Trg Out、Pass/Fail、DVM) - 20、数字万用表功能（DVM）：支持交直流真有效值测量 - 21、支持波形导航、标记、段 ，支持 SCPI可编程仪器标准命令,支持 WEB 访问和控制，无需安装上位机。 |  |  |  |