安徽新华学院2024-2025年度管道疏通及化粪池清理

服务项目清单

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 | 计价单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内下水管疏通 | 清理堵塞物，保证室内外管道畅通 | 个 | 以实际发生数据实结算 |  | 常规堵塞，单次疏通数量仅1个，质保15天 |
|  |  |  | 个 |  |  | 常规堵塞，单次疏通数量2个及以上，质保15天 |
|  |  |  | 个 |  |  | 大便池堵塞且漫水至室内，质保15天 |
| 第二包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理化粪池 | 池内硬化污物、漂浮物清净率达95%以上 | 立方 | 以实际发生数据实结算 |  | 按化粪池容积计算价格 |
| 2 | 室外管道疏通 | 含雨水井、窨井，清理堵塞物，保证室外管道畅通 | 米 |  |  | 质保2个月 |
| 3 | 大便池维修更换 | 破损、下沉大便池维修更换（包工包料） | 个 |  |  | 包安装，含大便池下方的直通下水管材 |
| 4 | 管道维修更换 | 破损下水管维修改造（包工包料） | 米 |  |  | 管径≤100mm；联塑牌 |
|  |  |  |  |  |  | 管径110-200mm；联塑牌 |
| 5 | 人下雨污水井清理 | 清理杂物砖石见底 | 个 |  |  | 提供所有安全防护措施，规避加防风险 |
| 6 | 隔油池清理 | 池内四周油污杂物清理干净 | 立方 |  |  |  |
| 7 | 雨污水窨井砌井改造（含辅材） | 700*700圆井1.2米以内 | 个 |  |  |  |
| 8 |  | 800*800圆井1.2米以内 | 个 |  |  |  |
| 9 |  | 700*700圆井1.5米以内 | 个 |  |  |  |
| 10 |  | 800*800圆井1.5米以内 | 个 |  |  |  |
| 其他约定 |  | 1、合同单价已经包含人工、交通、保险、税费、安装施工等全部费用，除非另有约定，甲方为履行本合同无需支付其他任何款项、费用。 2、最终服务费用以实际发生数据实结算。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

年   月   日