附件一

1包：化学实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调 | 格力 | 3匹以上 | 3 |
| 2 | 边台 |  |  | 12 |
| 3 | 电气改造 | 达到实验室使用要求 |  |  |
| 4 | 给排水改造 | 达到实验室使用要求 |  |  |
| 5 | 美菱展示柜 | 美菱 | 制冷温度 0-10℃，0- -10℃，-10-18℃ 总容积 201-300L 冷冻能力 20kg/24h以上 外形尺寸1020*730*880 产品重量45KG | 1 |
| 6 | 压片机 | 上海天祺 | 冲模数 31 付 最大压片压力 100 千牛 最大预压力 10千牛 最大压片直径 18 毫米 最大充填深度 15 毫米 最大片剂厚度 6 毫米 转盘转速 14-36 转/分 最大生产能力 130000 片/时 电动机功率 5.5 千瓦，380/50 伏/赫 外形尺寸 1240*980*1650 毫米 主机重量 1850 公斤 | 1 |
| 7 | 溶出仪 | 天津天大 | 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 转篮摆动幅度：≤1.0mm 转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0mm。 调速范围：25－250 转/分 转速分辨率：1 转/分 稳速误差：≤±4％ 调温范围：5℃（室温）－45℃ 温度分辨率：0.1℃ 控温误差：≤±0.3℃ 程控取样次数：≤2880 次 程控取样周期：≥1分钟，≤2880分钟 数据传输间隔时间：30秒 工作噪声：＜60dB 工作环境：温度5－37℃，相对湿度≤80％ | 1 |
| 8 | 电子天平 | 上海恒平 | 称量范围(g) ：200 可读性(g) ：0.01 重复性 (≤g) ：±0.01 线性 (≤g) ：±0.02 秤盘尺寸(mm) ：Φ125 外形尺寸：190*250*75(mm) | 4 |
| 9 | 通风柜 |  |  | 2 |
| 10 | 天平台 |  |  | 4 |
| 11 | 边台 |  |  | 4 |
| 12 | 中央台试剂架 | L*400*350 |  | 16 |
| 13 | 中央台 | L*1500*850 |  | 18.45 |
| 14 | 热重分析仪 |  | 温度范围室温~1150℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动±0.1℃ 升温速率1~80℃/min 温控方式升温、恒温、降温 冷却时间:15min (1000℃…100℃) 天平测量范围1mg～2g ,可扩展至30g 解析度0.1μg 恒温时间0～300min 任意设定 显示方式汉字大屏液晶显示 数据接口 RSS-232接口，专用软件（软件不定期免费升级） 电源AC220V 50Hz | 1 |
| 15 | 熔点仪 | WRS-2 | 1. 熔点测量范围： 室温~300℃ 2. “起始温度"设定时间： 50℃ ~ 300℃ 不大于6min 300℃ ~ 50℃ 不大于7min 3. “起始温度"设定示值误差： ±0.8℃ 4. 温度数显zei小示值： 0.1℃. 5. 线性升温速率： 0.2℃/min，0.5℃/min，1℃/min，1.5℃/min，2℃/min，3℃/min，4℃/min，5℃/min八档 6. 线性升温速率误差： 不大于设定值的10% 7. 测量示值误差： 小于200℃.. | 1 |
| 16 | 纯水仪 | Master-Q15L和泰 | 去离子水产量 高达4.0L/Min(水箱有水时) DI去离子水指标 电阻率 10-18.2MΩ.cm 电导率 0.1-0.055μs/cm 重金属离子 <0.1 ppb 细菌 <0.01 cfu/ml 颗粒物(>0.1μm) <1/ml RO反渗透水指标 离子截留率 97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率 >99%，当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率 >99% 原水要求 城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 尺寸和重量 长×宽×高：640×540×1110mm；重量：约70Kg 电气要求 220V，50/Hz 功率 120W 120W 240W 240W 240W 系统配置 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 *数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 | 1 |
| 17 | 高效液相 | 安捷伦 | 样品瓶进样器，耐压高达 600 bar。包括 100 μL 的计量装置以及 100 μL 的样品定量环，带集成进样针清洗口 。包括 2 个抽屉，每个抽屉可容纳 66 个样品瓶 (2 mL) G7129A 1260 ICC 集成式柱温箱 可容纳 2 根色谱柱，加热体积 6 μL。) 1260 Thermostatted Column Compartment OPTION 063 ICC 色谱柱加热器，3μL 集成柱温箱 G7114A 可变波长紫外检测器（1260 Infinity II 可变波长检测器。适用于快速可编程单波长（数据 采集速率更高达 120 Hz）和双波长检测。用于流通池和紫外可见灯的 RFID 追踪技术。流通池必须作为选件进行订购） G1314F 紫外检测器（高压微量流通池，用于 1260 VWD。适用于 SFC。容量 14 uL，光程 10 mm，更大耐压 400 bar） G1314F 018 标准流通池（1260 VWD 标准型微量流通池，用于 1260 VWD，容量 14 uL，光程 10 mm， 更大耐压 40 bar） M8301AA 工作站数据处理系统 M8500AA 工作站采样系统 01018-22707 过滤白头,5/包 5063-6591 手拧PEEK接头，1/16英寸，10/包 0890-1763 PEEK管 8710-1930 塑料管线切割器 5182-0716 琥珀色，带书写签 100个/包 5182-0717 蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫 100个/包 883975-902 SB-C18色谱柱（温度上限：90℃， pH 围:0.8-8.0） | 1 |
| 18 | 仪器台 |  |  | 11 |
| 19 | 边台 | L*750（600）*850 |  | 4 |
| 20 | 中央台试剂架 |  |  | 16 |
| 21 | 中央台 |  |  | 18.45 |
| 22 | 电源盒及插座 |  |  | 310 |
| 23 | 集热式磁力搅拌器 |  |  | 20 |
| 24 | ▲玻璃钢离心风机 | 苏州顶裕 | 30000m3/h，全压 1500PA，风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内；选用的风机必须满足节能的需要。叶轮做动平衡试验：转子动平衡符合JB/T9101-1999 规范之2.5mm/s 等级。风机-机组震动符合 JB/T8689-1998 规范之 4.5mm/s 等级；风机通过节能产品认证，且明示效率（节能评价值）不小于83%， | 1 |
| 25 | ▲玻璃钢离心风机 | 苏州顶裕 | 25000m3/h,全压 1500PA，风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内；选用的风机必须满足节能的需要。叶轮做动平衡试验：转子动平衡符合 JB/T9101-1999 规范之 2.5mm/s 等级。风机- 机组震动符合JB/T8689-1998 规范之 4.5mm/s 等级；风机通 过节能产品认证，且明示效率（节能评价值）不小于83%， | 1 |
| 26 | ▲玻璃钢离心风机 | 苏州顶裕 | 12000m3/h,全压 1200PA，风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内；选用的风机必须满足节能的需要。叶轮做动平衡试验：转子动平衡符合 JB/T9101-1999 规范之 2.5mm/s 等级。风机- 机组震动符合 JB/T8689-1998 规范之 4.5mm/s 等级；风机通 过节能产品认证，且明示效率（节能评价值）不小于 83%， | 1 |
| 27 | 离心风机 | 上海应达 | 1200 m3/h，用于库房 | 1 |
| 28 | 活性炭吸附箱 | 泰德麦特 | 30000m3/h，含活性炭吸附装置及基础。 | 1 |
| 29 | 活性炭吸附箱 | 泰德麦特 | 25000m3/h，含活性炭吸附装置及基础。 | 1 |
| 30 | 活性炭吸附箱 | 泰德麦特 | 12000m3/h，含活性炭吸附装置及基础。 | 1 |
| 31 | 风机进风口软接 | 国产优质 | 按标准规范制造 | 3 |
| 32 | 风机出风口方变圆 | 国产优质 | 按标准规范制造 | 3 |
| 33 | 出风口防雨帽 | 国产优质 | 按标准规范制造，风帽高于楼面3米以上，含立管和风帽的支撑支架，防止被风刮倒等，保证安全。 | 3 |
| 34 | 变频器 | ABB | 7.5KW | 1 |
| 35 | 变频器 | ABB | 18.5KW | 1 |
| 36 | 变频器 | ABB | 22KW | 1 |
| 37 | 风机基础 | 国产优质 | 钢筋混泥土结构，10cm厚 | 3 |
| 38 | 方形风管 | 喜得 | 阻燃PP 4mm 厚 | 25 |
| 39 | 方形风管 | 喜得 | 阻燃PP 5mm 厚 | 90 |
| 40 | 方形风管 | 喜得 | 阻燃PP 6mm 厚 | 88 |
| 41 | 圆形风管 | 喜得 | 阻燃PP φ110 | 10 |
| 42 | 圆形风管 | 喜得 | 阻燃PP φ160 | 20 |
| 43 | 圆形风管 | 喜得 | 阻燃PP φ250 | 36 |
| 44 | 圆形风管 | 喜得 | 阻燃PP φ315 | 8 |
| 45 | 电动阀 | 昕展 | φ315 | 15 |
| 46 | 电动阀 | 昕展 | φ250 | 15 |
| 47 | 手动阀 | 昕展 | φ250 | 7 |
| 48 | 防火阀 | 鑫永生 | 1250*630 mm | 2 |
| 49 | 防火阀 | 鑫永生 | 800*500 mm | 1 |
| 50 | 变频控制箱 | 正泰 | 钢制喷涂，含交流接触器，继电器，接线排，指示灯、散热扇等，三相总空开 63A | 3 |
| 51 | PLC | 惠勒 | 8-10 个点位 | 3 |
| 52 | 风机控制电缆 | 金杯 | ZR-YJV- 5*6 ㎡；参考品牌：珠江电缆，金杯电缆、远东电缆。 | 85 |
| 53 | 风机控制电缆 | 金杯 | ZR-YJV- 5*10 ㎡；参考品牌：珠江电缆，金杯电缆、远东电缆。 | 32 |
| 54 | 电动阀门 控制线 | 金杯 | ZR-RVV 5*1.0 ㎡；参考品牌：珠江电缆，金杯电缆、远东电缆。 | 960 |
| 55 | 控制面板电源线 | 金杯 | ZR-RVV 3*1.0 ㎡；参考品牌：珠江电缆，金杯电缆、远东电缆。 | 105 |
| 56 | 控制面板显示屏 | 定制 | 带液晶显示 | 14 |
| 57 | 小风机电源线 | 金杯 | BV-ZR- 3*4m2；参考品牌：珠江电缆，金杯电缆、远东电缆。 | 20 |
| 58 | 通风柜 | 定制 | 1500*850*2350 | 2 |
| 59 | 桌上型通风柜 | 定制 | 1500*1500 | 9 |
| 60 | 万象排风罩 | 国产优质 | 铝合金材质排气管，带气动伸缩360度可调 | 18 |
| 61 | 顶式吸风罩 | 国产优质 | 1500*1500，不锈钢材质 | 6 |
| 62 | 顶式吸风罩 | 国产优质 | 1500*750，不锈钢材质 | 3 |

附件二

2包：物理实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌规格型号 | 规格型号 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 |  | 0-150mm | 13 |
| 2 | 螺旋测微器 |  | 0-25mm | 13 |
| 3 | 粘性系数试验仪 | 南京流畅电子公司 | WNZ-3 智能型 | 8 |
| 4 | 模拟静电场测绘仪 | 上海惠庚科教仪器厂 |  | 13 |
| 5 | 圆盘旋光仪 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | WXG-4 | 13 |
| 6 | 分光仪 | 浙江光学仪器制造有限公司 |  | 8 |
| 7 | 几何光学实验装置 | 天津市拓普仪器有限公司 | WSY-1 | 8 |
| 8 | 白光源 | 天津市拓普仪器有限公司 | GY-14 | 13 |
| 9 | 新型转动惯量测定仪 | 上海复旦天欣科教仪器有限公司 | FD-IM-C | 8 |
| 10 | 万用电表 |  | VC890D/C+ | 20 |
| 11 | 示波器 | NI-T | UTD2052CEX | 16 |
| 12 | 函数信号发生器/计数器 | SP | SP1641B | 13 |
| 13 | 声速测量仪 | 长春市长城教学仪器有限公司 | SW | 8 |
| 14 | 液体表面张力系数测定仪 | 上海复旦天欣科教仪器有限公司 | FD-NSI-I | 8 |
| 15 | CT模拟机（含配套软件系统） | 南京流畅电子仪器有限公司 | 1. 扫描架体： 高：1500mm，宽 ：1500 mm，厚：500 mm 模拟扫描转速：60r/min 模拟X射线：白光 转动功率：0.55KW 工作电压：0.55KW 2.扫描床体： 长：2200 mm，宽：500 mm，起升高度：650 mm 纵向进给距离：950 mm 纵向进给速度：60m/min 升降功率：0.55KW 进给功率：0.55KW 工作电压：220V | 8 |
| 16 | 复制光栅 | 300L/mm | 300L/mm | 13 |
| 17 | 钠光灯管 | GP-20Na 螺口 | GP-20Na 螺口 | 13 |
| 18 | 点线式电极 | 玻璃介质 | 插孔型 | 13 |
| 19 | 平行电极 | 玻璃介质 | 插孔型 | 13 |
| 20 | 点圆式电极 | 玻璃介质 | 插孔型 | 13 |

| 21 | 演讲台 |  | 600*500*1130 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 学生中央实验桌 |  | 6000*1000*850 | 4 |
| 23 | 物品存放柜 |  | 900*450*1800 | 3 |
| 24 | 桌面专用插座 | 常规 |  | 25 |
| 25 | 实验凳 | 常规 |  | 50 |
| 26 | 货架 | 常规 |  | 2 |
| 27 | 电路原理实验箱 | 天煌教仪等 | 一、主要设置及性能特点 1. 实验板：母板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线，反面为印制线路，并焊好相关的元器件等。 2. 实验电路：一阶、二阶动态电路，戴维南定理/诺顿定理，基尔霍夫定理/叠加原理，两路受控源，RLC串联谐振，二端口网络/互易定理，二阶网络状态轨迹的显示，RC选频网络。 3. 提供一组十进制可变电阻(阻值为1kΩ～10kΩ/1W)，一组可变电容（电容值可选0.01uF、0.04uF、0.1uF、0.22uF、0.47uF、1uF、2uF、3uF、4uF、5uF其中一路，耐压值为63V），一组十进制可变电感（电感值为10mH～100mH）。 4. 元器件：提供金属膜电阻器、 普通二极管、稳压二极管、发光二极管、变压器等。 5. 自由布线区：提供集成芯片插座（8P 2个），镀银长紫铜管（供插电阻、电容、电位器和三极管等），高可靠防转叠插座(与集成块插座和镀银紫铜管内部已连好)，作为实验时的连接点、测试点。 6. 保护箱：高强度铝合金保护箱，外形尺寸为446mm×336mm×143mm。 7. 备有实验连接线及实验指导书等。 8.电子电路综合仿真实训软件（整个实验室共提供1套，投标时要提供省级部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，签订合同时提供证书原件） 软件分为常用工具、导线连接、仪器仪表、电路基础、数字电子技术、模拟电子技术、电子工艺、单片机技术、EDA技术、PLC与变频器等十个模块，共计近百个实训项目，学校可以根据学生学习进度选择相应的训练模块进行训练。主要包括以下实训项目： 1.常用工具：试电笔、钢丝钳、电工刀、剥线钳、电烙铁等工具的使用说明； 2.导线连接：线头连接、导线连接、绝缘包扎等注意事项； 3.仪器仪表：万用表、示波器、信号发生器等常用仪表的使用训练； 4.电路基础：伏安特性、基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理等20项电路原理的验证训练； 5.数字电子技术：集成逻辑电路、组合逻辑电路、触发器、计数器、AD/DA转换等10项原理应用实训； 6.模拟电子技术：单管放大器、场效应管放大器、射极放大器等12项原理应用实训； 7. 电子工艺：焊接、插装、生产、SMT等工艺仿真说明； 8. 单片机技术：延时小灯、舞台灯、红绿灯、倒计时器等12项应用设计实训； 9.EDA技术：数码管显示、表决器、序列检测器、格雷码编码器等7项应用设计实训； 10. PLC与变频器：卷扬机、打孔机、机械手、皮带生产线、自动门等16项应用设计实训。 二、实验内容 1. 叠加原理的验证 2. 基尔霍夫定律的验证 3. 戴维南定理的验证 4. 诺顿定理的验证 5. 二端口网络测试 6. 互易定理的验证 7. 铁芯互感耦合电路 8. R、C文氏桥选频网络特性测试 9. R、C双T选频网络特性测试 10. 受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究 11. R、L、C串联谐振电路的研究 12. R、C一阶电路的响应测试 13. 二阶动态电路的响应测试 14. 二阶网络状态轨迹的显示 | 6 |
| 28 | 数字电路教学实验系统 | 天煌教仪等 | 一、主要设置及性能特点 1. 实验板 (1) 母板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有连线、字符等，反面是相应的印刷线路及有关元器件等。 (2) 母板上设有若干个高可靠的圆脚集成块插座（8P、14P、16P、20P、24P、28P及40P等）及100多根高可靠的镀银长紫铜管，供插电阻、电容、电位器和三极管等。母板上固定器件有继电器、蜂鸣器、多圈电位器、电容器、按钮开关以及晶振等。还设有400多个高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银长紫铜管及固定器件等已内部连好)作为实验连接点、测试点，实验接线时，只要拿锁紧插头线相互连接即可。 (3) 母板设计合理，接触可靠，实验灵活方便。彻底解决了面包板长期使用接触不良等问题。 2. 直流电源 提供±5V/0.5A和±15V/0.5A的稳压源四路，均有短路保护自动恢复功能，其中+5V电源具有短路报警、指示功能。 3. 脉冲信号源 提供正、负输出单次脉冲一组和一组频率1Hz、1kHz、20kHz附近连续可调的方波脉冲源，通过频率细调多圈电位器对输出频率进行细调。 4. 三态逻辑测试笔 高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态或电平处于不高不低的电平值时黄色发光管亮。 5. 电平指示 15位红色LED 6. 逻辑开关 15位红色LED 7. 数字显示 四位七段LED数码管(附BCD码十进制译码电路) 8. 拨码开关 四位可逆十进制拨码开关 9. 母板上设有插座四只，可插放固定线路实验小板 10. 保护箱 高强度铝合金保护箱，外形尺寸为446mm×336mm×143mm，有把手等。 11. 备有实验连接线和实验指导书等。 12.安全用电仿真实训软件（整个实验室共提供1套，投标时要提供省级部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，签订合同时提供证书原件） 软件主要功能： 理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。 动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分 。 用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。 紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。 答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。 二、实验内容 1.晶体管开关特性、限幅器与钳位器 2. TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 3. CMOS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 4. 集成逻辑电路的连接和驱动 5.组合逻辑电路的设计与测试 6.译码器及其应用 7.数据选择器及其应用 8.触发器及其应用 9.计数器及其应用 10. 移位寄存器及其应用 11. 脉冲分配器及其应用 12. 使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器 13. 单稳态触发器与施密特触发器——脉冲延时与波形整形电路 14. 555时基电路及其应用 15. 智力竞赛抢答装置——综合性实验 16. 电子秒表——综合性实验 17. 三位半直流数字电压表——综合性实验 18. 数字频率计——综合性实验 19. 拔河游戏机——趣味性、综合性实验 20. 随机存取存储器2114A及其应用——综合性实验 | 6 |
| 29 | 模拟电路教学实验系统 | 天煌教仪等 | 一、主要设置及性能特点 1. 实验板 (1) 母板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线，反面为印刷线路，并焊好相关的元器件等。 (2) 母板上设有8P 2只、14P 1只、40P 1只高可靠圆脚集成块插座，还设有300多根可靠的镀银长紫铜管，供插电阻、电容、电位器和三极管等。母板上的固定实验器件有三端稳压块(如7812、7815、7915、LM317等)、电容器、三极管(如3DG6、3DG12、3CG12、8050等)、场效应管、可控硅、单结晶体管、12V信号灯、整流桥堆、二极管、稳压管（2CW54、2DW231等）、功率电阻、振荡线圈、扬声器、继电器、钮子开关、按钮开关、精密多圈电位器(1kΩ1只、10kΩ1只)、碳膜电位器100kΩ以及蜂鸣器等。母板上设有300多个高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银紫铜管及固定器件脚等已内部连好)作为实验时的连接点、测试点。 (3) 母板上设有可装、卸固定线路实验小板的插座四只，配有共射极单管放大器/负反馈放大器实验板、射极跟随器实验板、RC正弦波振荡器实验板、差动放大器实验板及OTL功率放大器实验板共五块，可采用固定的线路灵活组合相关的实验。 (4) 母板设计新颖，实验方便可靠。彻底解决面包板接触不良等问题。 2. 直流电源 提供±5V/0.5A，±12V/0.5A和1.3～18V/0.5A稳压电源共五路，它们均有短路保护自动恢复功能，其中+12V具有短路报警、指示功能。 3. 直流信号源 -5V～+5V可调电源两路。 4. 交流电源 提供0V、6V、10V、14V抽头一路及中心抽头17V两路低压交流电源(AC50Hz)，每路均有短路保护自动恢复功能。 5. 指针式直流毫安表 量程为1mA，内阻为100Ω。 6. 保护箱 高强度铝合金保护箱，外形尺寸为446mm×336mm×143mm，有把手等。 7. 备有实验连接线及实验指导书等。 8.电气类实训室仿真软件（整个实验室共提供1套，投标时要提供省级部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，签订合同时提供证书原件） 电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等。 消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等。 紧急救护： 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等。 答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。 9.电工电子器件综合展示仿真实训软件（整个实验室共提供1套，投标时要提供省级部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，签订合同时提供证书原件） 软件包括电子器件、电机与变压器、低压电器、故障检测等模块。每个部分安排有不同的学习内容，学生通过该仿真训练软件的反复学习与训练，可以达到对电子元器件的深入认识，掌握其测量、安装、使用、故障检测与排除的方法步骤，提升实践技能。 电子器件：实训项目包括1.电阻器、电位器；2.电容器；3.电感与小型变压器；4.二极管；5.三极管；6.光电器件；7.集成电路；8.传感器；9.贴片元件。 电机与变压器：实训项目包括1.三相异步电动机；2.单相异步电动机；3.伺服电机；4.直流电动机；5.变压器。 低压电器：实训项目包括1.接触器；2.继电器；3.开关；4.按钮；5.指示灯；6.熔断器；7.接线端子。 故障检测：实训项目包括1.晶闸管与单结晶体管电路；2.电力拖动电路。 二、实验内容 1.晶体管共射极单管放大器 2.场效应管放大器 3.负反馈放大器 4.射极跟随器 5.差动放大器 6.集成运算放大器指标测试 7.集成运算放大器的基本应用Ⅰ—模拟运算电路 8.集成运算放大器的基本应用Ⅱ—信号处理(有源滤波器) 9. 集成运算放大器的基本应用Ⅲ—信号处理(电压比较器) 10. 集成运算放大器的基本应用Ⅳ—信号处理(波形发生器) 11. RC正弦波振荡器 12. LC正弦波振荡器 13. 压控振荡器 14. 低频功率放大器I—OTL功率放大器 15. 低频功率放大器II—集成功率放大器 16. 直流稳压电源I—串联型晶体管稳压电源 17. 直流稳压电源II—集成稳压器 18. 晶闸管可控整流电路 19. 应用实验—温度监测及控制电路 20. 综合实验—万用电表的设计与调试 | 6 |
| 30 | 信号与系统教学实验系统 | 天煌教仪等 | 一、技术参数 ★1、信号与系统实验教学平台具有集成一体化结构，具有开放式实验电路平台、多类型DDS数字信号源、多类型专用测量与分析仪器。不配电脑和其他仪器，就能完整开展“信号与系统”的全部实验内容。 ★2、信号与系统实验专用测量与分析仪器，采用液晶显示和屏幕触控及滚轮操作，测量结果的波形及数据可保存到U盘，用作实验报告或以MATLAB等软件进行后续处理。 ★3、波形变换仪：用于信号的时域变换实验。 ★4、卷积实验观测仪：用于图解法卷积计算观察实验。 ★5、频谱分析仪：对信号的幅度谱、功率谱进行测量和分析，可生成理论频谱进行对比。 ★6、频率特性分析仪：可对系统的频率特性进行测量和分析，绘制波特图。 7、X-Y测量仪：用于状态轨迹、非线性等实验。 8、双通道数字存储示波器：模拟带宽5M，具有单次、普通、自动三种触发方式。 9、交流毫伏表。 10、多类型DDS数字信号源： （1）双通道信号源：正弦波、三角波、方波、脉冲波 （2）扫频源：扫频范围：1Hz～2MHz ★（3）白噪声信号发生器：-20 dBw ~10 dBw ★（4）采用数字编码器控制 11、开放式实验电路平台，采用新型电路构造方式，通过短路块的选择切换及少量电路接线就可快速构成实验电路。具有直流信号源单元、典型二阶与三阶系统单元、RLC二阶系统单元、脉冲采样单元、信号的分解与合成单元、综合实验单元。 ★12、信号的分解与合成单元，采用高阶模拟带通滤波器，可满足多类型信号的分解与合成实验，不能使用DSP或FPGA数字滤波器来实现。 ★13、综合实验单元，提供四组开放的运算放大器电路，支持课程设计。 14、具有测量与分析仪器联机软件，可用于课堂多媒体演示。 二、实验内容 （一）信号与系统实验 1. 信号与系统的基本实验 （1）信号源的使用与常见信号的观察实验 （2）信号的时域变换实验 （3）信号的基本运算实验 （4）系统特性实验 2. 时域分析实验 （1）冲激响应与阶跃响应实验 （2）零输入响应、零状态响应与全响应实验 （3）卷积的物理意义实验 （4）图解法卷积计算观察实验 （5）卷积的性质实验 3. 频域分析实验 ★（1）信号的分解与合成实验 （2）连续周期信号与连续非周期信号的频谱实验 （3）周期与脉宽和脉冲信号频谱的关系实验 （4）傅立叶变换的性质实验 ★（5）信号的采样与恢复实验 （6）周期离散信号的频谱观察实验 4. 有源无源滤波器实验 5. 二阶系统状态轨迹实验 ★6. 课程设计：巴特沃斯滤波器设计及应用 （1）巴特沃斯滤波器的设计 （2）巴特沃斯滤波器的基本应用 要求：签订合同时提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺。 | 6 |
| 31 | 微机原理教学实验系统 | 天煌教仪等 |  | 6 |
| 32 | 单片机教学实验系统 | 天煌教仪等 | 基于MCS-51单片机内核，具备在线下载，串口、LED等，按钮或者按键输入（包括按键输入矩阵），蜂鸣器，LCD屏幕，RS232接口等功能。无需外接电源，插入电脑USB口即可工作。 | 6 |
| 33 | 嵌入式开发系统 | 天煌教仪等 |  | 6 |
| 34 | 直流稳压电源 | WYK-303/seadily | 1.有3路直流输出，其中1路为固定5V DC输出，另外2路为0~30V可调DC输出， 2.功率不小于300W。 | 7 |
| 35 | 数字示波器 | 100M/普源、胜利 | 1.双通道 2.不小于100M采样率 | 7 |
| 36 | 函数信号发生器 | 胜利 | 1.能产生正弦波、方波、脉冲波（可调占空比）、三角板偏正弦波等 2.方波输出频率不小于40MHz. | 7 |
| 37 | 数字万用表 | VC890D/C+/胜利 | 具备测量电阻、和直流以及交流的电压、电流等基本功能即可，采用9V电池供电 | 7 |
| 38 | 调温焊台 | 安立信、胜利 | 安立信、胜利 | 7 |
| 39 | 吹焊台 | 凯利顺8586 | 1、带热风焊台和调温电焊台功能 2、热风焊台功率不小于700W，电焊台功率60W | 2 |
| 40 | 斜口钳 |  | 5寸斜口钳 | 10 |
| 41 | 吸锡器 | 得力 | 普通电子焊接用吸锡器，品牌不限 | 10 |
| 42 | 桌面专用插座 |  |  | 40 |
| 43 | 演讲台 |  | 600*500*1130 | 1 |
| 44 | 学生中央实验桌 |  | 6000*1000*850 | 3 |
| 45 | 物品存放柜 |  | 900*450*1800 | 6 |