附件一

新华学院17#楼二层中央空调通风改造工程预算表

| 序号 | 名称 | 参考型号及技术参数（自行 填报） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机室外机 | 制冷量：68Kw 制热量：75Kw 制冷耗电量：21.25kw 制热耗电量：20.90kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 卡嵌式室内机 | 制冷量：10Kw 制热量：11.2Kw 输入功率：130w | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 卡嵌式室内机 | 制冷量：9.0Kw 制热量：10.0Kw 输入功率：60w | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 卡嵌式室内机 | 制冷量：8.4Kw 制热量：9.6Kw 输入功率：60w | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 卡嵌式室内机 | 制冷量：7.1Kw 制热量：8.5Kw 输入功率：70w | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 新购设备 安装费 | 1台室外机、8台室内机 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 主要材料 | 铜管、分歧管、冷凝水管、橡塑保温、信号线、控制线、线管、控制面板等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 吊杆、吊丝、膨胀丝、胶水、胶带等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 空调移机费 | 含空调移机所需的所有人工及材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 全部总价 （人民币） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 | 1、原有12套空调设备拆除、检验检测、维护保养由中标单位负责。其中11台设备安装在新的使用区域、包含室内机使用的镀锌铁皮风管、橡塑保温等（安装材料换新），重新安装后由中标单位承担相应的保修责任。投标单位应仔细勘察施工现场，综合考虑施工现场情况，作出报价。否则，由此发生的所有风险由投标单位自行承担。 2、本项目为交钥匙工程，报价应包括外购、外协、配套件，原材料及生产制造、检验、出成品、包装，保险、利税、管理、运费、装卸、安装、调试、检测、软件、硬件，及其他为完成本项目所发生的全部费用。 |  |  |  |  |  |