附件一

廉政承诺书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件二

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

电铃+电子时钟采购项目需求表（报价表）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播（电铃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播系统服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | IP网络视频广播系统软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 广播授时服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网络对讲寻呼话筒 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 监听音箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | CD/MP3播放器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 带钟声提示音麦克风 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 前置放大器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | IP网络视频广播系统软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网络对讲寻呼话筒 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | IP网络功放（360W） |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 壁挂音箱 |  |  | 只 | 54 |  |  |  |
| 13 | 室外音柱 |  |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 14 | 设备机柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 设备机柜 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | 辅材、安装调试 |  | 含交换机、全部辅材、布线、安装、软硬件整体联调等 | 项 | 1 |  |  | 数量包干 |
| 二、电子时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络时钟 |  |  | 台 | 110 |  |  |  |
| 2 | 电源适配器 |  |  | 个 | 110 |  |  |  |
| 3 | 考场时钟监管系统服务器软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管理服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅材、安装调试 |  | 含全部辅材、布线、安装、软硬件整体联调等 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 人民币大写： 元（¥： ） |  |  |  |  |  |  |
| 供货安装周期 |  | 天 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.产品质保5年，中标单位在售后5年内提供正规的检测、维修、保养等服务，对系统发生的故障，中标人应2小时内响应，正常工作日内12小时内解决问题。 2.项目为交钥匙工程，辅材数量包干，清单内数量仅作参考，以投标单位实际勘察为准。 3.技术参数作为参考，原则上不低于招标参数。 4.操作界面简单方便使用，中标单位提供培训服务，直至使用人员具备独立操作能力。 5.要求电铃和电子时钟时间同步。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

电铃+电子时钟采购项目参数对比表

| 序号 | 设备名称 | 招标需求 |  | 投标参数、型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号规格 | 参考品牌 | 投标参数 | 投标品牌、型号 | 参数偏离值 |
| 一、公共广播（电铃）系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、广播（电铃）机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播系统服务器 | 1.结构:高档≥7U铝合金黑色拉丝面板，嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置超薄DVD光驱，支持刻录功能； 2.屏幕尺寸:≥17.3＂； 3.分辨率:≥1920*1080； 4.亮度:≥300cd/m2； 5.触摸屏:四线电阻式； 6.主板：工业主板，支持7*24小时不间断运行； 7.处理器：≥Core I5 双核； 8.内存：≥8G DDR3 1333/1600MHZ； 9.硬盘:≥128G SSD固态硬盘，mSATA接口； 10.前置I/O接口：≥1*电源开关，≥1*音量调节（可改为一键报警开关），≥1*MIC，≥2*USB2.0； 11.后置I/O接口：≥1*LAN,≥2*RS-232,≥2*USB3.0,≥2*USB2.0,≥1*VGA,≥1*HDMI,≥1*MIC-in,≥1*Line-out,≥1*Ps/2,2组莲花音频； 12.声卡:板载ALC892 7.1+2声道高保真音频； 13.显卡：Intel® HD Graphics4000，支持双显示模式； 14.扩展：≥1* Mini-PCIE 插槽, 支持WIFI、3G/4G模块； 15.电源：工业电源，国标三插接口； 16.操作系统：兼容Win7/10/Linux/XP/Server 2008及以上。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 2 | IP网络视频广播系统软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常；当在线终端离线时，终端以黄色提示异常，可视对讲终端有视频颜色特殊标识； 3.具备音视频联动功能，每个广播终端可以绑定一路摄像机视频流，并在广播系统软件界面查看视频流，当在视频中发现异常，可对终端终端发送音频广播； 4.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示； 5.终端具有地图查看模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示； 6.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音视频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 7.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 8.支持全双工语音对讲和视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听； 9.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听； 10.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发任务和触发终端数量，触发事件可以是报警输入、按键、登录；输出操作类型可以是广播、对讲、指令、监听； 11.短路触发联动任务可选择任意终端，触发音源可选择媒体库、语音合成、终端采集；可自定义触发播放时长。 12.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（媒体库、语音合成、终端采集）； 13.定时任务支持提前开启功放，提前开启时间可自定义配置； 14.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案，每条定时任务均有运行日志； 15支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 16.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； 17.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录； 18.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景； 19.支持对讲、可视对讲进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音； 20.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题； 21.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 3 | 广播授时服务器 | 1.GPS时钟参考模式，一级网络时间服务器，同步精度1µs； 2.用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值）； 3.用户容量：可支持数万台客户端； 4.NTP请求量：8000-10000次/秒； 5.>80000小时 MTBF； 6.GPS天线入：BNC，1路，L1，1575.42MHz； 7.网口：RJ-45，1路，10/100M自适应以太网接口1一个复位按钮，1个恢复出厂设置按钮； 8.可定制：串口、多网口、PPS输出； 9.标配30米BNC接口蘑菇头天线，可定制30、40、50米。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 4 | 网络对讲寻呼话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话； 4.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听； 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择； 10.支持自然灾害、地震广播、自定义1、自定义２四个广播快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 11.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口； 12.支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等； 13.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 5 | 监听音箱 | 1.≥12mm厚度木质外壳结构，采用≥5寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，音质达到CD级，支持MP3和WAV两种音频格式； 3.内置≥2*30W双通道数字功放，具备过载、短路保护功能，无信号自动待机； 4.支持≥1路6.3话筒输入、≥1路RCA莲花线路输入，具有总音量调节旋钮； 5.采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数； 6.支持文本转语音广播； 7.≥1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 8.可扩展U端无线扩声模块，实现本地扩声； 9.可选配：定压备份模块，实现接入100V定压广播线路作为备用、符合教委高考须有备用系统要求，当网络异常时自动从数字网络广播切换到模拟定压广播； 10.电源：DC24V/1.5A。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 6 | CD/MP3播放器 | 1.逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震； 2.兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM； 3.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环； 4.带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 5.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快； 6.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽； 7.支持4个文件夹快捷播放； 8.音频输出：≥2组DVD立体声输出、≥1组MP3辅出、≥1组同轴输出、≥2组混合输出； 9.支持视频输出； 10.电源：AC220V/50Hz； 11.噪声比：>76dB； 12.总谐波失真：<0.01% at 1KHz； 13.电源功耗 8-10W。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 7 | 带钟声提示音麦克风 | 1.频率响应宽广,音质清晰透明,噪音低.话筒ON/OFF超长寿命,锁式亚音开关,有音乐提示功能； 2.话筒开启时,音头红色工作指示灯发亮,鹅劲与底座可分开式.适用于大型会议,公众传播,户外演讲等场合； 3.指向特性:单一指向型(电容式)； 4.频率响应:60Hz-15KHz； 5.灵敏度:负45d B正负3d B(1 KHz)； 6.低频衰减:125Hz 6d B/OCTAVE； 7.输出阻抗:200 OHM； 8.最大承受音压:135d B SPL 1KHz At1% T. H.D； 9.信噪比:66 d B.1 KHz At1PA； 10.动态范围:111 d B.1 KHz AtMAXSPL； 11.电源供应:DC3V/交流12V； 12.导线长度:10米平行。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 8 | 前置放大器 | 1.≥10路输入（≥6路6.3话筒，≥3路RCA莲花线路,≥1路6.3紧急）; 2.各输入通道音量独立调节; 3.≥6路RCA莲花混合输出（可单接6台功放）; 4.高低音调节; 5.具有三级优先功能，分别为：MIC1为最高; 6.优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级; 7.MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级; 8.电源 AC220V/50Hz; 9.噪声比 话筒：>68dB 线路：>89dB; 10.总谐波失真<0.01% at 1KHz; 11.频率响应 20Hz-20KHz（±2dB）; 12.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz; 13.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡; 14.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡; 15.线路输出灵敏度&阻抗：1.5V/360Ω不平衡; 16.电源功耗 8-10W。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 2、分控室 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IP网络视频广播系统软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常；当在线终端离线时，终端以黄色提示异常，可视对讲终端有视频颜色特殊标识； 3.具备音视频联动功能，每个广播终端可以绑定一路摄像机视频流，并在广播系统软件界面查看视频流，当在视频中发现异常，可对终端终端发送音频广播； 4.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示； 5.终端具有地图查看模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示； 6.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音视频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 7.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 8.支持全双工语音对讲和视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听； 9.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听； 10.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发任务和触发终端数量，触发事件可以是报警输入、按键、登录；输出操作类型可以是广播、对讲、指令、监听； 11.短路触发联动任务可选择任意终端，触发音源可选择媒体库、语音合成、终端采集；可自定义触发播放时长； 12.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（媒体库、语音合成、终端采集）； 13.定时任务支持提前开启功放，提前开启时间可自定义配置； 14.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案，每条定时任务均有运行日志； 15支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 16.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； 17.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录； 18.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景； 19.支持对讲、可视对讲进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音； 20.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题； 21.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 10 | 网络对讲寻呼话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有7英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置3W全频扬声器，实现双向通话； 4.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播； 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听； 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择； 10.支持自然灾害、地震广播、自定义1、自定义２四个广播快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 11.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口； 12.支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等； 13.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 3）、16#18#19#教学楼 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IP网络功放（360W） | 1.设备采用标准19英寸2U机架设计，铝合金拉丝面板； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质音乐信号； 3.带有≥4.3英寸电容触摸显示屏，分辨率支持800*480，支持修改本机参数；可同步广播服务软件终端及分区信息，查看终端是否在线； 4.支持自然灾害、地震广播、自定义1、自定义２四个广播快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 5.支持≥1路RCA莲花混合输出、≥2路6.3话筒输入、≥3路RCA线路输入、话筒1有强切入优先，可独立调节音量； 6.支持高低音调节电位器控制； 7.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出； 8.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 9.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 10.具备≥1路短路输入和≥1路短路输出；短路输入可关联联动任务对指定终端播放音频文件，播放音源可以是媒体库、语音合成、终端采集，可以自定义任务的播放时长； 11.内置高保真功放模块，具有≥360W功率输出； 12.采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数； 13.支持文本转语音广播； 14.≥1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 12 | 壁挂音箱 | 1.额定功率：≥10W； 2.灵敏度：≥92db±3db； 3.输入电压：70V/100V； 4.频率响应：110-15KHz； 5.喇叭单元：≥6.5寸。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 13 | 室外音柱 | 1.喇叭单元：≥6.5″×3，25芯号角高音″×1； 2.额定功率：≥60W，声音最大传输距离：≥80/100米； 3.工作电压：≥100V； 4.灵敏度（1m，1W）：≥95dB±2dB； 5.最大声压级（1m）：≥112dB±2dB； 6.频率响应：140-16kHz。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 14 | 设备机柜 | 42U机柜 | 知名品牌 |  |  |  |
| 15 | 设备机柜 | 6U机柜 | 知名品牌 |  |  |  |
| 16 | 辅材、安装调试 | 含全部辅材、布线、安装、软硬件整体联调等 | 知名品牌 |  |  |  |
| 二、标准化考点（电子时钟） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络时钟 | 1.采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管。 2.接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4.应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5.网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能； 6.断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 7.为保证长期运行的稳定性，网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动； 8.具备对网络时钟屏幕远程开启和关闭；具备对网络时钟秒位远程开启和关闭；具备设备开机自动进行全部数码管检测；并具有管理平台对所有时钟数码管进行检测；具备在电源断开后，网络平台会自动报警； 9.为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 10.网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； 11.具备网络时钟可靠性指标：平均无故障时间(MTBF)≥30000h；具备采用恒流源驱动，5次测量值都应在附近，并且每次测量值的偏差都不超过(±3%)。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 2 | 电源适配器 | DC 12V | 知名品牌 |  |  |  |
| 3 | 考场时钟监管系统服务器软件 | 1.具有可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 2.为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间； 3.考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态； 4.平台应支持对所有时钟数码管进行检测；平台应支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭；平台应可以通过大屏展示可视化数据（包括考点总数、时钟总数、异常情况报警）； 5.网络时钟的秒位应可以远程开启和关闭； 6.平台应可以通过IP对上下级平台进行级联，下级平台主动上报本级平台时钟状态（数量、正常/异常），上级平台可以对所有下级平台时钟状态进行统计与查看；平台应可以监测到北斗卫星的卫星信号;平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 7.上级平台（省、市、县区）应可以实时查看下级各考点网络时钟的数量、在线情况、离线情况、异常情况统计和授时方式统计； 8.应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级； 9.平台应具备用户管理功能，包括日志查询、数据还原与备份、恢复权限划分； 10.软件应通过信息安全性测试，经过安全漏洞扫描应未发现高、中级漏洞； 11.具有在平台页面对NTP监听端口，时钟监听端口，时钟离线间隔，时钟时间精度，时钟节能亮度级别，时钟标准亮度级别，卫星串口，卫星波特率，下级时钟离线间隔，网卡名称，主网卡，兼容协议，通讯模式进行配置;具有展示考试状态，包括当前状态，当前计划，当前科目，开始时间以及结束时间;具有展示考试计划，包括序号，考试计划名称，考试开始时间，考试结束时间，考试类型以及启用状态； 12.支持显示设备信息，包括设备MAC，设备地址，设备类型，在线状态，关联状态以及所属场所。 |  |  |  |  |
| 4 | 管理服务器 | 1.CPU不低于2.8GHz/2C，内存不低于8GB/DDR3/1600MHz，硬盘不低于1TB/SATA/2.5寸。 | 知名品牌 |  |  |  |
| 5 | 辅材、安装调试 | 含全部辅材、布线、安装、软硬件整体联调等 | 知名品牌 |  |  |  |