附件：

报价表

21#楼

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 |  | AP-6-01 | 箱 | 120 |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) |  | AP-6-03-180 | 个 | 1170 |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  | AP-M-04-1A | 个 | 1170 |  |  |
| 4 | 8口交换机（含不锈钢固定罩） |  |  | 个 | 195 |  |  |
| 5 | PVC线槽 |  | 39mm*19mm | 米 | 3000 |  |  |
| 6 | PVC线槽 |  | 24mm*14mm | 米 | 1000 |  |  |
| 7 | 明盒 |  | 86*86 | 个 | 1170 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  | 六类 | 盒 | 14 |  |  |
| 9 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） |  | AP-6-04-24S | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 1U理线架 |  | AP-J-01-LG-12 | 个 | 14 |  |  |
| 11 | 网络跳线 |  |  | 根/3米 | 195 |  |  |
| 12 | 48口接入交换机 |  | S5130S-52P-EI | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 机柜 |  | 42U标准机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 光缆 |  | 12芯 | 米 | 1000 |  |  |
| 15 | 桥架 |  | 200*100 | 米 | 18 |  |  |
| 16 | 弱电信息箱 |  | 300*200*100 | 个 | 195 |  |  |
| 17 | 辅材 |  | 胶布、扎带、标签、螺丝等 | 批 | 1 |  |  |
| 工程安装及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价 （元） |  |  |  |  |  |  |  |

22#楼

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 |  | AP-6-01 | 箱 | 120 |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) |  | AP-6-03-180 | 个 | 1170 |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  | AP-M-04-1A | 个 | 1170 |  |  |
| 4 | 8口交换机（含不锈钢固定罩） |  |  | 个 | 195 |  |  |
| 5 | PVC线槽 |  | 39mm*19mm | 米 | 3000 |  |  |
| 6 | PVC线槽 |  | 24mm*14mm | 米 | 1000 |  |  |
| 7 | 明盒 |  | 86*86 | 个 | 1170 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  | 六类 | 盒 | 14 |  |  |
| 9 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） |  | AP-6-04-24S | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 1U理线架 |  | AP-J-01-LG-12 | 个 | 14 |  |  |
| 11 | 网络跳线 |  |  | 根/3米 | 195 |  |  |
| 12 | 48口接入交换机 |  | S5130S-52P-EI | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 机柜 |  | 42U标准机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 光缆 |  | 12芯 | 米 | 1000 |  |  |
| 15 | 桥架 |  | 200*100 | 米 | 18 |  |  |
| 16 | 弱电信息箱 |  | 300*200*100 | 个 | 195 |  |  |
| 17 | 辅材 |  | 胶布、扎带、标签、螺丝等 | 批 | 1 |  |  |
| 工程安装及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价 （元） |  |  |  |  |  |  |  |

3#楼

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 |  |  | AP-6-01 | 箱 | 120 |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) |  |  | AP-6-03-180 | 个 | 1170 |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  |  | AP-M-04-1A | 个 | 1170 |  |  |
| 4 | 8口交换机（含不锈钢固定罩） | 1、10/100/1000Base-T电口≥8个； 2、要求所投交换机满足交换容量≥16Gbps，且转发性能≥12Mpps ； 3、MAC地址表大小≥4K； 4、产品应具有CCC认证和工信部进网许可证； 5、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌。 |  |  | 个 | 195 |  |  |
| 5 | PVC线槽 |  |  | 39mm*19mm | 米 | 3000 |  |  |
| 6 | PVC线槽 |  |  | 24mm*14mm | 米 | 1000 |  |  |
| 7 | 明盒 |  |  | 86*86 | 个 | 1170 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  |  | 六类 | 盒 | 14 |  |  |
| 9 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） |  |  | AP-6-04-24S | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 1U理线架 |  |  | AP-J-01-LG-12 | 个 | 14 |  |  |
| 11 | 网络跳线 |  |  |  | 根/3米 | 195 |  |  |
| 12 | 48口接入交换机 | 1、固化千兆电接口≥48个，千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、MAC地址表大小≥8K； 4、为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； 5、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 6、工作温度：-0-50° 7、支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌。 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 13 | 楼层汇聚交换机 | 1、固化千兆电接口≥16个，千兆光接口≥8个，万兆光接口≥4个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥132Mpps； 3、MAC地址表大小≥8K； 4、为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； 5、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 6、工作温度：-0-50° 7、支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与接入交换机同一品牌。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |  |  | 块 | 4 |  |  |
| 15 | 机柜 |  | 震林 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 光缆 |  | 国产 | 12芯 | 米 | 1000 |  |  |
| 17 | 桥架 |  | 国产 | 200*100 | 米 | 18 |  |  |
| 18 | 弱电信息箱 |  | 国产 | 300*200*100 | 个 | 195 |  |  |
| 工程安装及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |