附件一

2026年度校园安防监控系统维保项目采购清单（方案一）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备（海康威视摄像机） | DS-2CD2T25FD-I3S/DS-2CD5A26EFWD-IZS/DS-2CD2125FD-IS/DS-2DF8223IW-A/DS-2CD7627XH-LZ(8-32mm) | 1570 | 台 |  |  | 维保技术方案详见附件一 |
| 备注： 1、报价含后端设备（服务器、监控平台软件、大屏、交换机以及机柜等）具体以实际为准。 2、以上报价含维保所需工具和劳务，并免费提供市场单价在人民币 300 元以下（含300元）辅材（摄像头除外）及维修项目，维保公司免费提供产品更换和维修。更换的配件质保一年。 3、单价在300元以上配件及设备由甲方负责采购，维保方免费安装。 4、前端设备数量据实结算。 5、需有1人维保人员在校驻点 6、以上报价均含税，并注明税率。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称：

2026年度校园安防监控系统维保项目采购清单（方案二）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备（海康威视摄像机） | DS-2CD2T25FD-I3S/DS-2CD5A26EFWD-IZS/DS-2CD2125FD-IS/DS-2DF8223IW-A/DS-2CD7627XH-LZ(8-32mm) | 1570 | 台 |  |  | 维保技术方案详见附件一 |
| 备注： 1、报价含后端设备（服务器、监控平台软件、大屏、交换机以及机柜等）具体以实际为准。 2、以上报价含维保所需工具和劳务，并免费提供市场单价在人民币 300 元以下（含300元）辅材（摄像头除外）及维修项目，维保公司免费提供产品更换和维修。更换的配件质保一年。 3、单价在300元以上配件及设备由甲方负责采购，维保方免费安装。 4、前端设备数量据实结算。 5、无驻点服务要求。 6、以上报价均含税，并注明税率。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称：

附件二

安徽新华学院2026年度校园安防监控系统维保方案

1.维保摄像头总数为：1570个。

2.维保范围：

（1）学生宿舍楼：1号至34号楼

（2）教学公共区域：1#—16#、18#和19#、图书馆、实验楼及体育场

（3）生活服务区：一期商业街、二期商业街、三期商业街

（4）行政楼和科研办公楼以及校园道路通道、主要出入口

（5）校园围墙
3.为保障监控设备维修及时性，要求维保单位安排维保人员在校驻点，随时响应维修需求。
4.针对校园监控故障点、设备移位点，需第一时间开展检查与维修工作，同时做好完整工作记录，将记录资料打印并加盖公章留存归档。
5.每月定期组织专人清理监控机房设备灰尘及地面卫生，保持机房干净整洁，为设备运行营造良好环境。
6.每月开展监控系统及各类硬件设备的检测工作，日常巡查中发现设备故障，立即采取措施排除，保障设备正常运行。
7.对于达到相关价格标准的维修、更换项目，维保方需及时提供正规价格表；经学院安管处提交申购流程后，由维保方提供免费维修及零部件更换服务。
8.每季度对校园所有监控设备、网络机房设备开展一次全面巡检，全面排查设备及线路安全隐患，完成巡检后向学院安管处提交详细巡检报告。
9.每年对校园监控设备开展一次全覆盖全面巡检，汇总全年设备运行、维修、维护情况，形成详细的监控系统运行分析评估报告上报学院。
10.每季度对室外安防监控易老化部件、传输线路进行全面检查，针对存在老化、破损问题的部件及线路，及时开展维修、更换、除锈等专项维护工作。
11.学院提出监控设备新增、位置调整需求时，维保方需第一时间派遣专业技术人员到场，全程协助完成相关施工、调试工作。
12.学院组织各类重大活动期间，维保方需安排专属技术人员驻场，全程提供监控设备技术保障服务，驻场技术人员须严格服从学院现场管理与工作调度。
13.重大考试前，必须对考场及相关区域监控设备进行全面检修、调试，确保考试期间在无技术人员值守的情况下，所有监控点位均可正常稳定运行。
14.学院内部施工项目施工期间，若因施工操作造成监控设备故障、线路损坏，由对应施工方负责恢复，确保正常运行，维保方需及时派人协助排查故障、配合完成修复工作。
15.严格执行故障响应时效要求：一般故障，维保方需在24小时内完成响应、现场检测并开展维修，无特殊情况需在3天内彻底排除故障；重大故障，需第一时间响应，立即向学院安管处上报故障详细情况，快速制定维修方案并完成设备修复、恢复正常运行。
16.维保方需积极配合学院安管处工作，按照学院要求，及时提供各类维保相关资料、技术材料，高效响应并解决学院提出的各项问题、落实各项工作要求。