附件一：

内科实训室设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 参考品牌（投标单位依据所投产品自行填写） | 单价/元 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺音听诊教师机 | 教师机 一、系统概述 1.高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、听”的技能训练与考核； 2.★有三维全息无线互感听诊专利技术； 3.★有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计（提供视频演示）示教，教学效果评估 | 营口巨成 |  | 1 |  |  |
| 2 | 心肺音听诊学生机 | 学生机 系统概述 1.高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、听”的技能训练与考核； 2.★有三维全息无线互感听诊专利技术； 3.★有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计 | 营口巨成 |  | 15 |  |  |
| 3 | 胸腔穿刺模拟人 | 1.成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成 2.可进行胸部叩诊，辨别胸水位置 3.可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水 4.可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断 6.可在两侧腋前线进行穿刺 7.可在两侧腋中线进行穿刺 8.可在两侧腋后线或肩胛下角线进行穿刺 9.同一穿刺部位可反复进行练习 10.皮肤、穿刺囊均可更换 | 北京医模,营口巨成 |  | 6 |  |  |
| 4 | 腹腔穿刺模拟人 | 1.成年女性躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成 2.可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液4.可进行腹腔诊断性穿刺与治疗 5.可进行移动性浊音叩诊 6.可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断 7.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单 8.可进行导尿操作，导尿操作正确时可导出液体 9.同一部位可反复穿刺 10.皮肤、穿刺囊可更换 | 北京医模,营口巨成 |  | 6 |  |  |
| 5 | 腰椎穿刺模拟人 | 1.腰椎穿刺驱赶模型，解剖构造包括：髂嵴、第2-5 腰椎、黄韧带、硬膜外腔 2.★穿刺处可更换模块，每个可更换模块均包含多层模拟组织，包括皮肤层，皮下层，结缔组织和腰椎 3.穿刺针刺入有阻力和突破感，穿刺正确可见模拟脑脊液 4.模拟组织具有一定“自我修复”功能，可以使用18号针头和号针头进行穿刺操作 | 北京医模,营口巨成 |  | 6 |  |  |
| 6 | 骨髓穿刺模拟人 | ★1.成年整体人模型，体表标志明显，关节灵活，采用高分子环保材料制成 2.可进行骨髓穿刺 3.可进行胸骨骨髓穿刺 4 可进行双侧髂前上棘骨髓穿刺 ★5.可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺 6.正确穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓 该模型还能进行洗胃、插胃管、心肺复苏、肌肉注射 | 北京医模,营口巨成 |  | 6 |  |  |
| 7 | 三腔两囊管操作模拟人 | 1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成 2.具有真实的内脏器官 3.关节灵活，可实现多种体位4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血 *正确操作后，可有效止血 *可准确测量出血量 5.可进行CPR操作 *口对口人工呼吸 *心脏按压 6.可以插胃管、导尿、肌肉注射、心肺复苏 | 北京医模,营口巨成 |  | 2 |  |  |
| 8 | 中心静脉穿刺置管操作模型 | 1.模型为成年人上半身，取仰卧头低位，右肩部垫高，头偏向对侧，使锁骨上窝显露出来 2.体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨 3.内有上腔静脉、颈内静脉、颈外静脉、颈动脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉，颈动脉可搏动 4.可行锁骨下静脉、颈内静脉、颈外静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉穿刺练习及置管练习 5.皮肤和血管可更换，可反复进行练习 | 北京医模,营口巨成 |  | 2 |  |  |
| 9 | 桡动脉穿刺模拟手臂 | 1.模拟手臂 2.可进行股动脉穿刺、股静脉穿刺 3.外置体外循环电子盒可设置心率、脉搏强度、收缩压、舒张压等 4.外置体外循环电子盒可方便的将模拟血液注入到整个模型中，便于进行穿刺抽液操作 5.有体外循环装置，可模拟股动脉搏动 6.穿刺进针落空感明显 7.穿刺成功后可有逼真的动脉搏动和压力感受 8.可进行动脉采血 | 北京医模,营口巨成 |  | 2 |  |  |
| 10 | 不锈钢诊查床 | 1.规格:1950*650*680mm 2.床框采用30*50mm厚度1.2mm矩方管 3.床腿采用φ38mm、厚度1.2mm的圆管 4.床面采用25mm优质海绵及优质蓝西皮包面 5.材质不锈钢 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 |  | 12 |  |  |
| 11 | 床头柜 | 尺寸：470*480*750mm 1.采用最新颖设计，最高标准制作高质量全新原装。 2.全ABS材料，整体一次注塑成型，质地轻巧。外观高雅，坚固耐、老化退色，抗酸碱腐蚀。 3.一抽一门一个隐藏滑动餐桌板，柜子的颜色可以根据客户的要求调色，侧面装有毛巾架 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 |  | 12 |  |  |
| 12 | 十二导心电图机 | 1.十二导联同步采集，通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波，十二位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱。 2.可同屏显示3、6、12导联心电图波形，以及打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器等状态，方便对比诊断。 3.节律记录：按节律记录格式和节律模式设置记录，自动测量和分析 4.手动记录：按记录格式记录，手动切换导联 5.测量参数：心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、T波时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度 | 康泰医学，中旗，三锐 |  | 6 |  |  |
| 13 | 不锈钢治疗车 | 304不锈钢双层、两抽、万向静音轮、带刹车，大号 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 |  | 12 |  |  |
| 14 | 胸腔闭式引流模型 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实。 2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定。 3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作。 4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。 | 北京医模,营口巨成 |  | 2 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |