附件一：

安徽新华学院2024年度消防器材采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器充装 | MFZ/ABC1 | 无 | 只 |  | 国标且符合消防行业规范 |
| 2 | 干粉灭火器充装 | MFZ/ABC2 | 无 | 只 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器充装 | MFZ/ABC3 | 无 | 只 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器充装 | MFZ/ABC4 | 无 | 只 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器充装 | MFZ/ABC5 | 无 | 只 |  |  |
| 6 | 推车式干粉 灭火器充装 | MFZ/ABC35 | 无 | 台 |  |  |
| 7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 8 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 9 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 10 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 11 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 12 | 二氧化碳灭火器充装 | MT/2 | 无 | 只 |  |  |
| 13 | 二氧化碳灭火器充装 | MT/3 | 无 | 只 |  |  |
| 14 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 15 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 徐州淮海或同等 | 只 |  |  |
| 16 | 灭火器箱（铁制） | 4*2 | 优质，品牌不限 | 台 |  |  |
| 17 | 消防水带 | 8-65-25 | 黄山龙潭或同等 | 盘 |  |  |
| 18 | 消防接扣 | φ65 | 芜湖铁扇或同等 | 付 |  |  |
| 19 | 消防水枪 | φ65 | 芜湖铁扇或同等 | 支 |  |  |
| 20 | 室内栓箱门 | 800*650 | 优质，品牌不限 | 套 |  |  |
| 21 | 室内栓箱门 | 1000*700 | 优质，品牌不限 | 套 |  |  |
| 22 | 室内栓箱门 | 1600*700 | 优质，品牌不限 | 个 |  |  |
| 23 | 室内栓箱门 | 1800*700 | 优质，品牌不限 | 套 |  |  |
| 24 | 地上式室外消火栓 | φ100 | 芜湖铁扇或同等 | 台 |  |  |
| 25 | 疏散标志灯 | 单面 | 劳士、敏华等 | 盏 |  |  |
| 26 | 消防应急照明灯 | 双头 | 劳士、敏华等 | 盏 |  |  |
| 27 | 烟雾弹 | 优质 | 优质，品牌不限 | 个 | 国标 |  |
| 28 | 消防自救卷盘 | 25米 | 徐州淮海或同等 | 盘 |  |  |
| 29 | 室内消火栓 | φ65 | 芜湖铁扇或同等 | 个 |  |  |
| 30 | 点型光电感烟 火灾探测器 |  | 北大青鸟 | 只 |  |  |
| 31 | 点型感温火灾探测器 |  | 北大青鸟 | 只 |  |  |
| 32 | 手动火灾报警按钮 |  | 北大青鸟 | 只 |  |  |
| 33 | 火灾声光报警按钮 |  | 北大青鸟 | 只 |  |  |
| 34 | 火灾显示盘 |  | 北大青鸟 | 只 |  |  |