附件一

2024年度校园安防监控系统维保项目采购清单（方案一）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备（海康威视摄像机） | DS-2CD2T25FD-I3S/DS-2CD5A26EFWD-IZS/DS-2CD2125FD-IS/DS-2DF8223IW-A/DS-2CD7627XH-LZ(8-32mm) | 1635 | 台 |  |  | 维保技术方案详见附件一 |
| 备注： 1、报价含后端设备（服务器、监控平台软件、大屏、交换机以及机柜等）具体以实际为准。 2、以上报价含维保所需工具和劳务，并免费提供市场单价在人民币 300 元以下（含300元）辅材及维修项目，维保公司免费提供产品更换和维修。更换的配件质保一年。 3、单价在300元以上配件及设备由甲方负责采购，维保方免费安装。 4、前端设备数量据实结算。 5、需有1人维保人员在校驻点 6、以上报价均含税，并注明税率。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称：

2024年度校园安防监控系统维保项目采购清单（方案二）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备（海康威视摄像机） | DS-2CD2T25FD-I3S/DS-2CD5A26EFWD-IZS/DS-2CD2125FD-IS/DS-2DF8223IW-A/DS-2CD7627XH-LZ(8-32mm) | 1635 | 台 |  |  | 维保技术方案详见附件一 |
| 备注： 1、报价含后端设备（服务器、监控平台软件、大屏、交换机以及机柜等）具体以实际为准。 2、以上报价含维保所需工具和劳务，并免费提供市场单价在人民币 300 元以下（含300元）辅材及维修项目，维保公司免费提供产品更换和维修。更换的配件质保一年。 3、单价在300元以上配件及设备由甲方负责采购，维保方免费安装。 4、前端设备数量据实结算。 5、无驻点服务要求。 6、以上报价均含税，并注明税率。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称：

附件二

安徽新华学院2024年度校园安防监控系统维保方案

1、维保摄像头总数1635个。

2、维保范围：

（1）学生宿舍楼1＃至22＃、24＃至30＃、34＃

（2）教学楼、图书馆、实验楼及体育场

（3）生活服务区、一期商业街、二期商业街、三期商业街

（4）行政楼和科研办公楼以及道路通道、主要出入口

（5）校园围墙

（6）标准化考场

3、为保障监控设备维修的及时性，需有1人维保人员在校驻点（按报价方案一有驻点服务和方案二无驻点服务分别报价）。

4、每月组织清理机房灰尘和地面卫生，保持良好的运行环境。

5、定期组织系统和设备的检测，发现故障及时排除。

6、对达到相关价格标准维保方及时提供相关价格表，经保卫处提交申请签字确认后维保方免费维修和更换。

7、每季度对监控设备巡检一次包括网络机房的设备检查，排除安全隐患并提交巡检详细报告。

8、每年对监控设备进行全面巡检并汇总情况，提供详细的分析评估报告。

9、对室外容易老化的安防监控部件和线路进行全面检查，发现老化现象及时更换、维修、除锈等维护工作。

10、学院需要增加或调整监控设备，维保方第一时间派人协助处理。

11、学院组织重大活动需在现场安排技术人员，提供技术保障服务，技术人员要服从学院的管理。

12、重大考试前必须对相关监控故障点进行维修，确保考试期间无技术人员的情况下监控点能正常运行。

13、学院施工项目在施工期间造成监控故障由所在施工方负责，保证监控设备恢复正常，维保方应及时派人协助处理。

14、一般故障维保方需在48小时内响应、检测和维修排除故障，重大故障需24小时内安排技术人员检测和维修并恢复正常。

15、维保方要及时按照保卫处需求，提供相关材料或解决相关问题。